**Хлор-70 гранулы**

**Описание**

Универсальный препарат для шоковой и регулярной дезинфекции воды в бассейне. Содержание активного хлора – 70%. Препарат представляет собой гранулы белого цвета. Упакован в ведра.

**Назначение**

Универсальный препарат «Хлор-70 гранулы» применяется для шоковой и постоянной дезинфекции воды в бассейне. Уничтожает бактерии, водоросли, грибок. Не вызывает чрезмерной стабилизации воды. Идеально подходит для закрытых бассейнов, может использоваться на открытом воздухе.

**Инструкция по применению**

Препарат используется только в виде раствора.

Внимание! Неправильное приготовление раствора: лить воду на сухие гранулы.

Правильное приготовление раствора: насыпать гранулы в воду!

**Последовательность действий:**

* Подготовьте раствор согласно дозировке
* Убедитесь, что гранулы полностью растворились
* Равномерно распределите раствор по периметру бассейна
* Включите фильтр для перемешивания воды
* Необходим перерыв в использовании бассейна: не менее 8 часов после ударной обработки, не менее 4 часов – после регулярной.
* После обработки параметры воды должны быть следующими: pH 7,0-7,4, уровень активного хлора 0,3-0,6 мг, но не выше 2 мг.
* Постоянную обработку повторяйте каждые 2-3 дня.

**Дозировка**

Ударная дезинфекция: 70 г на 10 м3 воды

Регулярная дезинфекция: 20-30 г на 10 м3 воды

**Хранение и меры безопасности**

Хранить в плотно закрытой таре при t° 0-25 градусов, не допускать попадания влаги. Препарат токсичен: при использовании надевайте защитные перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не допускать контакта с кислотами.

**Срок хранения:** 3 года.

**Состав**

Гипохлорит кальция. 70% активного хлора.

**Преимущества**

* Эффективная дезинфекция воды в бассейне
* Не вызывает сверх стабилизации воды
* Предотвращает цветение воды
* Универсальное использование для текущей и шоковой обработки
* Без резкого запаха
* Быстрое растворение
* Очищен от пыли.