**Хлор-70Т (20гр)**

**Описание**

Таблетки Хлор-70Т – препарат нестабилизированного хлора для дезинфекции воды в бассейне. Содержит не менее 70% активного хлора. Не требует взвешивания. Расфасован в ведра.

**Назначение**

С помощью универсального препарата Хлор-70Т можно проводить как ударную (первичную), так и регулярную дезинфекцию воды в бассейне. Препарат эффективен против бактерий, водорослей, грибков. Подходит для применения в бассейнах любого типа: открытых, закрытых, общественных и частных. Может использоваться со скиммером или без него. Наиболее эффективен в мягкой воде и в закрытых бассейнах.

Дополнительно: мягко повышает уровень Ph, не вызывает чрезмерной стабилизации воды.

**Инструкция по применению**

Средство удобно использовать со скиммером:

* Измерьте уровень pH и при необходимости отрегулируйте до значений 7,0-7,4
* Поместите таблетки в скиммер в соответствии с дозировкой.
* Проводите обработку вечером, чтобы обеспечить перерыв в работе бассейна после внесения химикатов

**При отсутствии скиммера используется в виде раствора:**

* Приготовьте раствор: в соответствии с дозировкой добавьте таблетки в воду. Не следует делать наоборот: лить воду на сухие таблетки.
* Дождитесь полного растворения таблеток
* Влейте раствор вдоль бортиков бассейна
* Обеспечьте перемешивание воды, включив фильтровальную установку
* Необходим перерыв в работе бассейна (не менее 8 часов после ударной обработки, не менее 4 часов после регулярной)

Внимание! Не бросайте таблетки непосредственно в воду. Это может привести к обесцвечиванию материалов.

**Дозировка**

Для ударной дезинфекции: 10 таблеток на 10 м3 воды

Для регулярной дезинфекции: 1-2 таблетки на 10 м3 воды. Повторять каждые 2-3 дня.

**Хранение и меры безопасности**

Хранить ведра плотно закрытыми при t° 0-25 градусов в сухом проветриваемом помещении. При попадании химиката в глаза и на кожу промывать водой не менее 15 минут. Не использовать совместно с кислотами.

**Срок хранения:** 3 года.

**Состав**

Гипохлорит кальция. 70% активного хлора.

**Преимущества**

* Универсальное средство для ударной и регулярной дезинфекции
* Мягко повышает уровень pH
* Растворяется быстро и без остатка
* Препятствует излишней стабилизации воды
* Не требует взвешивания
* Подходит для дезинфекции питьевой воды.