**рН+плюс порошок**

**Описание**

Бесцветный растворимый порошок для повышения уровня pH. Препарат расфасован в ведра.

**Назначение**

Повышение уровня pH воды в плавательном бассейне. Подходит для ручного и автоматического дозирования, для открытых каркасных бассейнов, для стационарных бассейнов. Дополнительно: предотвращает коррозию металлического оборудования за счет поддержания pH на должном уровне.

**Инструкция по применению**

* Добавляйте препарат непосредственно в воду по периметру бассейна
* Избегайте добавления препарата перед фильтрами
* Включите фильтровальную установку для полного перемешивания воды
* Измеряйте и корректируйте уровень pH как минимум 1 раз в 7 дней.

**Дозировка**

Для повышения pH на 0,1 требуется 100 г препарата на каждые 10 м3 воды. Для жесткой воды и при интенсивном использовании бассейна необходимо увеличить дозу или частоту коррекций уровня pH.

**Хранение и меры безопасности**

Хранить в сухом проветриваемом помещении в плотно закрытой таре. Не хранить вместе с продуктами питания и предметами быта. Избегать контакта с кислотами и кислотосодержащими веществами. Не допускать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Срок годности 3 года

**Состав**

Карбонат натрия. Содержание основного вещества – 95%.

**Преимущества**

* Высокое содержание основного вещества
* Растворяется быстро и без осадка
* Не содержит хлор
* Прост в применении
* Предотвращает коррозию оборудования